**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА**

**приказу** **Министра финансов Республики Казахстан   
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2025 года № \_\_\_\_ «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан** **от 23 февраля 2018 года № 280 «О некоторых вопросах временных зон таможенного контроля, мест временного хранения и магазинов беспошлинной торговли»»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Структурный элемент правового акта** | **Действующая редакция** | **Предлагаемая редакция** | **Обоснование** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Требования к расположению (кроме свободного склада), обустройству и оборудованию сооружений, помещений (частей помещений) и (или) открытых площадок, предназначенных для использования или используемых в качестве склада временного хранения, таможенного склада открытого и закрытого типа, свободного склада, включая требования к ограждению и оснащению системой видеонаблюдения периметра территории свободного склада** | | | | |
| 1 | пункт 4 | 4. К расположению (кроме свободного склада), обустройству, оборудованию Складов предъявляются следующие требования:  1) в зависимости от вида транспорта технически исправные подъездные пути;  2) необходимые погрузочно-разгрузочные механизмы в соответствии с характером помещаемых грузов либо наличие договора с лицом, предоставляющим услуги, связанные с использованием погрузочно-разгрузочных механизмов;  **3) непрерывность ограждения по всему периметру Складов;**  4) контрольно-пропускные пункты;  5) оснащение периметра средствами видеонаблюдения (кроме свободного склада, имеющего площадь свыше 10 (десяти) тысяч квадратных метров), при этом камеры наблюдения обладают функцией записи в круглосуточном режиме и позволяют осуществлять просмотр видеоинформации о происшедших событиях в течение **30 (тридцати) календарных дней**;  6) сертифицированное весовое оборудование, соответствующее характеру помещаемых товаров и транспортных средств, а в случае помещения газа в специальные хранилища – соответствующих приборов учета;  7) возможность передачи в территориальные органы государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столицы в электронном виде сведений, содержащихся в отчетности о товарах, находящихся на Складах, и получение в электронном виде сведений о выпуске товаров, находящихся на Складах.  В случае использования части территории (помещения) таможенного склада открытого типа в качестве склада временного хранения, владелец таможенного склада обеспечивает наличие технически исправных подъездных путей к складу временного хранения, наличие мест для досмотра товаров, оснащение их электрическим освещением и оборудование средствами видеонаблюдения, функционирующими в круглосуточном режиме, предоставляющими возможность удаленного доступа органу государственных доходов к просмотру видеоинформации в режиме реального времени, накопления и осуществления просмотра видеоинформации в течение тридцати календарных дней. | 4. К расположению (кроме свободного склада), обустройству, оборудованию Складов предъявляются следующие требования:  1) в зависимости от вида транспорта технически исправные подъездные пути;  2) необходимые погрузочно-разгрузочные механизмы в соответствии с характером помещаемых грузов либо наличие договора с лицом, предоставляющим услуги, связанные с использованием погрузочно-разгрузочных механизмов;  **3) территория имеет обозначение и огорожена по всему периметру и ограждение территории склада представляет собой непрерывную конструкцию из железобетона, бетона, кирпича, металлоконструкций либо из комбинации данных материалов и быть высотой не менее 2,2 метра (два метра двадцать сантиметров), за исключением случаев расположения склада внутри капитального здания (строения), обеспечивающего сохранность товаров;**  4) контрольно-пропускные пункты;  5) оснащение периметра средствами видеонаблюдения (кроме свободного склада, имеющего площадь свыше 10 (десяти) тысяч квадратных метров), при этом камеры наблюдения обладают функцией записи в круглосуточном режиме и позволяют осуществлять просмотр видеоинформации о происшедших событиях в течение **6 (шести) месяцев;**  **При этом средства видеонаблюдения отвечают следующим требованиям:**  **открытый платформо-независимый API (анг. Application Programming Interface) для интеграции с внешними системами;**  **возможность подключения сторонних и разработки собственных видеоаналитических модулей (внешних плагинов) на основе свободно распространяемого (бесплатного) пакета SDK (анг. software development kit);**  **возможность подключения камер по протоколам ONVIF (анг. Open Network Video Interface Forum), PSIA (Physical Security Interoperability Alliance);**  **разрешающая способность – не менее 1920х1080 пикселей;**  **объектив: варифокальный, мегапиксельный;**  **стандарт сжатия – Н.264, MJPEG;**  **скорость преобразования видеосигнала – не менее 25 fps;**  **поддерживаемые сетевые протоколы – TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast, IGMP), RTSP/RTP, NTP, SNMP v2c/v3;**  **поддержка двойного потока (характеристики потоков настраиваются независимо);**  **поддержка протокола передачи данных ONVIF** **Onvif (анг. Open Network Video Interface Forum);**  **минимальная чувствительность – не более 0,02 (ноль целых две сотых) люмену на квадратный метр;**  **антивандальная защита;**  6) сертифицированное весовое оборудование, соответствующее характеру помещаемых товаров и транспортных средств, а в случае помещения газа в специальные хранилища – соответствующих приборов учета;  **7) возможность передачи в территориальные органы государственных доходов по областям, городам республиканского значения и столицы в электронном виде сведений, содержащихся в отчетности о товарах, находящихся на Складах, и получение в электронном виде сведений о выпуске товаров, находящихся на Складах.**  **В случае использования части территории (помещения) таможенного склада открытого типа в качестве склада временного хранения, владелец таможенного склада обеспечивает наличие технически исправных подъездных путей к складу временного хранения, наличие мест для досмотра товаров, оснащение их электрическим освещением и оборудование средствами видеонаблюдения, функционирующими в круглосуточном режиме, предоставляющими возможность удаленного доступа органу государственных доходов к просмотру видеоинформации в режиме реального времени, накопления и осуществления просмотра видеоинформации в течение тридцати календарных дней;**  **8) наличие интернет связи с пропускной способностью не менее 500 Мбит/с для осуществления интеграции с информационными системами органов государственных доходов;**  **9) соответствовать требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим и техническим нормам;**  **10) наличие системы контроля и управления доступом  (далее-СКУД) с применением биометрии Face-ID, предоставляющими возможность удаленного доступа органу государственных доходов к просмотру информации в режиме реального времени, накопления и осуществления просмотра информации о произошедших событиях в течение 6 (шести) месяцев»;**  **Примечание:**  **Н.264 – лицензированный стандарт сжатия видео, предназначенный для достижения высокой степени сжатия видеопотока при сохранении высокого качества изображения;**  **MJPEG – покадровый метод видеосжатия, основной особенностью которого является сжатие каждого отдельного кадра видеопотока с помощью алгоритма сжатия изображения JPEG;**  **fps – количество кадров в секунду на экране монитора или телевизора;**  **TCP/IP – сетевая модель передачи данных, представленная в цифровом виде;**  **RTSP/RTP – прикладной протокол, предназначенный для использования в системах, работающих с мультимедийными данными;**  **ONVIF – стандартный протокол передачи данных системы безопасности;**  **IP66 – маршрутизированный сетевой протокол, основа стека протоколов TCP/IP;**  **лк – единица измерения освещенности (1 люкс = 1 люмену на квадратный метр).** | В соответствии с пунктом 4 статьи 502 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» требования к расположению, обустройству и оборудованию сооружений, помещений (частей помещений) и (или) открытых площадок, предназначенных для использования или используемых в качестве склада временного хранения, утверждаются уполномоченным органом.  Целью вносимой поправки является обеспечения владельцами складов временного хранения, таможенных складов, свободных складов сохранности товаров, находящихся под таможенным контролем.  В целях обеспечения владельцами складов временного хранения технической возможности интеграции информационных систем владельцев складов временного хранения с информационными системами органов государственных доходов.  Кроме того, данная норма предлагается для осуществления дистанционного мониторинга за товарами участников внешнеэкономичекой деятельности и исключения случаев кражи, порчи товаров участников внешнеэкономичекой деятельности.  Увеличен срок хранения видеоматериалов до 6 (шесть) месяцев, так как срок исковой давности по привлечению к административной ответственности составляет 6 (шести) месяцев.  Система контроля и управления доступом (СКУД) исключит возможность несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию складов временного хранения, что положительно повлияет на сохранность товаров, так как в 2023 году были факты утери товаров со складов временного хранения. |
| **Правила реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли** | | | | |
| 6 | пункт 4 | 4. Товары в МБТ реализуются **с обязательным применением контрольно-кассовых машин в соответствии с** [**пунктом 1**](http://10.61.42.188/rus/docs/K1700000120#z14778) **статьи 166 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее – Налоговый кодекс), а также с соблюдением требований по выписке счета-фактуры и передаче его покупателю товаров в соответствии со** [**статьями 412**](http://10.61.42.188/rus/docs/K1700000120#z412)**,** [**413**](http://10.61.42.188/rus/docs/K1700000120#z413) **Налогового кодекса.** | 4.Товары в МБТ реализуются **с соблюдением:**  **1) пункта 1 статьи 166 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее – Налоговый кодекс), с обязательным применением контрольно-кассовых машин;**  **2) требований по выписке счета-фактуры и передаче его покупателю товаров в соответствии со** [**статьями 412**](http://10.61.42.188/rus/docs/K1700000120#z412) **и** [**413**](http://10.61.42.188/rus/docs/K1700000120#z413) **Налогового кодекса;**  **3)** **минимальных розничных цен в магазинах беспошлинной торговли.** | В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» (далее – Закон) запрещается розничная реализация  водок и водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара, крепких ликероводочных изделий, коньяка и бренди ниже минимальных розничных цен.  В связи с чем, указанный пункт Правил реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли необходимо привести в соответствие с нормой Закона. |