Приложение 1 к приказу

Приложение 1 к приказу

Министра национальной экономики

Республики Казахстан

от 5 января 2021 года

№ 2

Форма

Потребитель:

____________________________

фамилия, имя, отчество

(при наличии) физического лица

или наименование юридического лица

адрес потребителя, телефон

факс и электронная почта

____________________________

____________________________

(подпись)

«_____»________ 20__ год

Типовая форма технических условий на подключение к сетям электроснабжения

Полное наименование объекта электроснабжения (проектируемого, действующего,

реконструируемого), его адрес местонахождение, место подключения)

_______________________________________________________________

Необходимость выдачи технических условий (отметить нужное): на временное

электроснабжение (период строительства), электроснабжение на постоянной основе)

_______________________________________________________________

Заявленная мощность: ________________________ килоВатт (далее – кВт)

Уровень напряжения (номинальное напряжение присоединяемой установки)

_____________________________________________________________ Кв

Категория надежности электроснабжения (отметить нужное): (1, 2, 3)

Перечень субпотребителей и характеристики их электроустановок:______

Характер нагрузки (однофазный, трехфазный)________________________

Характер потребления электроэнергии (постоянный, временный, сезонный)

_______________________________________________________________

При наличии ранее существующих сетей (при необходимости) произвести их вынос с территории застройки

объем работ по выносу сетей (при необходимости) учесть
при проектировании.

Заказчик обеспечивает:

выполнение проекта внешнего и внутреннего электроснабжения
в соответствии с Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года
№ 230 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10851) (далее – Правила устройства электроустановок), нормативными техническими документами в области электроэнергетики, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра энергетики Республики Казахстан от 6 января 2017 года № 2 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15045,
далее – нормативные технические документы);

выполнение монтажных работ лицензированной организацией согласно Правилам устройства электроустановок и нормативным техническим документам;

оформление протокола испытания оборудования и актов выполненных работ.

Подключение объекта к сетям энергопередающей организации производится после выполнения требования настоящих технических условий
в полном объеме.

При этом, превышение мощности свыше указанного в технических условиях не допускается.

В технических условиях на подключение к сетям электроснабжения указываются:

граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с энергопередающей организацией;

место расположения объекта (город, поселок, улица);

разрешенный коэффициент мощности;

точки подключения (подстанция, электростанция или линия электропередачи);

основные технические требования к подключаемым линиям электропередач (далее – ЛЭП) и оборудованию подстанций;

обоснованные требования по усилению существующей электрической сети в связи с появлением нового потребителя – увеличение сечений проводов, замена или увеличение мощности трансформаторов, сооружение дополнительных ячеек распределительных устройств;

причина выдачи технических условий;

срок действия технических условий.

Если у энергопередающей (энергопроизводящей) организации, а также потребителей, на праве собственности которых имеются трансформаторные подстанции, где установлены сети телекоммуникаций автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (далее – АСКУЭ), а также если энергопередающей организацией в качестве АСКУЭ эксплуатируется также автоматизированная система учета энергопотребления (далее – АСУЭ), дополнительно в технических условиях указываются требования по:

организации коммерческого учета электроэнергии в составе АСКУЭ, АСУЭ, включающие в себя перечень технологий, утвержденных национальными стандартами, по которым информация может поступать от прибора контрольного учета в сеть телекоммуникаций АСКУЭ, АСУЭ;

оснащению электроустановок устройствами релейной защиты
и автоматики, диспетчерского управления: телеизмерения, телеуправления
и организации канала связи;

компенсации реактивной мощности.

Срок действия технических условий соответствует нормативным срокам проектирования и строительства.

Содержание «Схемы внешнего электроснабжения потребителя» приведено в приложении к настоящей типовой форме.

Приложение

к Типовой форме технических условий

на подключение к сетям электроснабжения

Потребитель:

____________________________

фамилия, имя, отчество (при

наличии) физического лица или

наименование юридического

лица Адрес потребителя,

телефон факс и электронная почта:

____________________________

____________________________

(подпись)

«_____» ________ 20__ год

Схемы внешнего электроснабжения потребителя

1) Обзор существующего состояния электроснабжения и перспективы развития на три, пять – десять лет;

2) электрические нагрузки потребителей и источники их покрытия;

3) балансы мощности и электроэнергии (существующее состояние 
перспектива на три, пять – десять лет);

4) варианты схемы внешнего электроснабжения;

5) обоснование рекомендуемой схемы внешнего электроснабжения;

6) расчеты электрических режимов (нормальные, послеаварийные режимы) рассматриваемого района с прилегающими электрическими сетями;

7) расчет уровней токов короткого замыкания для выбора оборудования;

8) принципы выполнения релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики;

9) принципы организации диспетчерского и технологического управления;

10) учет электроэнергии;

11) планируемые мероприятия по энергосбережению;

12) объемы электросетевого строительства, укрупненный расчет стоимости строительства;

13) выводы;

14) чертежи: принципиальные схемы, карты-схемы или ситуационный план, результаты расчетов электрических режимов, схемы организации диспетчерского и технологического управления.