Сравнительная таблица

к проекту приказа Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73

«Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» и от 5 января 2021 года № 2

«Об утверждении типовых форм технических условий на подключение к инженерным сетям»

| # п/п | # Структурный элемент | # Действующая редакция | # Предлагаемая # редакция | # Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» |  |  |  |  |
| 1 | пункт 3 | 3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и термины: 1) недостоверная информация – ложные сведения, содержащиеся в заявке потенциального поставщика на участие в конкурсе, а равно внесенные путем исправлений, искажающих действительное содержание и не соответствующих действительности предоставленной заявки потенциального поставщика; 2) территориальный орган – территориальный орган ведомства уполномоченного органа, осуществляющий в пределах своей компетенции регулирование и контроль деятельности субъектов естественных монополий, включенных в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий; 3) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о закупках; 4) однородные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции; 5) конкурс (тендер) – способ закупок, предусматривающий конкуренцию между потенциальными поставщиками и направленный на выявление наиболее выгодных условий договора закупок; 6) конкурсная (тендерная) комиссия – комиссия, которая формируется из числа сотрудников субъекта естественной монополии, а также сотрудников его аффилированных лиц, в случае выступления в качестве единого организатора закупок, для осуществления закупок товаров, работ, услуг в случаях и способами, предусмотренными настоящими Правилами; 7) конкурсная документация – пакет документов, размещаемый субъектом естественной монополии на информационных системах электронных закупок для подготовки конкурсной заявки, содержащий условия и порядок проведения конкурса; 8) конкурсная (тендерная) заявка – конкурсное предложение потенциального поставщика, составленное в соответствии с конкурсной документацией; 9) гарантийное обеспечение конкурсной заявки – залог денег или банковская гарантия, представленная потенциальным поставщиком, изъявившим желание принять участие в конкурсе; 10) целевое значение показателя – цифровое значение показателя, которое достигается субъектом естественной монополии по завершению периода действия тарифа, утвержденного с применением стимулирующего метода тарифного регулирования; 11) ограниченная пропускная способность подъездного пути – максимальное количество подвижного состава, которое может быть пропущено по конкретному подъездному пути за расчетный период времени (сутки) в зависимости от технических и технологических возможностей подъездного пути; 12) компетентный орган – государственный орган, осуществляющий руководство в области энергетики, железнодорожного транспорта, производства, транспортировки (перевозки), хранения и оптовой реализации газа, а также розничной реализации и потребления товарного и сжиженного нефтяного газа, использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения либо местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы; 13) ограниченная пропускная способность магистральной железнодорожной сети – максимальное количество поездов и пар поездов, которые могут быть пропущены по конкретному железнодорожному участку за расчетный период времени (сутки) в зависимости от технических и технологических возможностей инфраструктуры, подвижного состава и способов организации движения поездов с учетом пропуска поездов различных категорий; 14) имущество субъекта естественной монополии, сделки с которым предусматривают согласование – находящееся в собственности субъекта естественной монополии движимое и недвижимое имущество, используемое для предоставления регулируемой услуги, если балансовая стоимость имущества, учтенного в бухгалтерском балансе на начало текущего года, превышает 0,05 процента от балансовой стоимости его активов в соответствии с бухгалтерским балансом на начало текущего года; 15) перечень основных требований к оказанию государственной услуги – перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги; 16) уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг – центральный государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг; 17) отечественный товаропроизводитель – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, являющиеся резидентами Республики Казахстан и производящие товары в Республике Казахстан, а также подвергающие товары полной переработке в Республике Казахстан; 18) ходатайство – письменное заявление субъекта естественной монополии о даче согласия на совершение отдельных действий; 19) эксперт (экспертная организация) – физическое или юридическое лицо, обладающее специальными знаниями или опытом в деятельности, подвергаемой экспертизе и оказывающее услуги по проведению технической экспертизы; 20) закупка – приобретение субъектом естественной монополии товаров, работ, услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифа, в порядке, установленном настоящими Правилами; 21) договор о закупках – гражданско-правовой договор, заключенный посредством информационной системы электронных закупок между заказчиком и поставщиком, удостоверенный электронными цифровыми подписями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 22) показатели эффективности деятельности субъектов естественных монополий – соотношение результатов деятельности субъекта естественной монополии и его экономических, управленческих, производственных издержек, учитываемое при формировании тарифа, за исключением закупок, указанных в пункте 1 статьи 23 Закона; 23) Государственный регистр субъектов естественных монополий – список индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, предоставляющих регулируемые услуги, формируемый уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 4) статьи 8 Закона (далее – Регистр); 24) отчуждение имущества субъекта естественной монополии – передача субъектом естественной монополии в собственность другому лицу (лицам) своих прав по владению, пользованию и распоряжению имуществом; 25) аффилированное лицо субъекта естественной монополии – лицо (за исключением государственных органов, осуществляющих регулирование его деятельности в рамках предоставленных полномочий), которое имеет возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые субъектом естественной монополии решения, в том числе в силу договора, включая устный договор, или иной сделки, а также любое лицо, в отношении которого субъект естественной монополии имеет такое право; 26) сделки с имуществом субъекта естественной монополии – действия субъекта естественной монополии, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей на движимое и недвижимое имущество, используемое для предоставления регулируемой услуги, если балансовая стоимость имущества, учтенного в бухгалтерском балансе на начало текущего года, превышает 0,05 процента от балансовой стоимости его активов в соответствии с бухгалтерским балансом на начало текущего года, за исключением сделок с имуществом, являющимся стратегическим объектом в соответствии со статьей 193-1 Гражданского кодекса Республики Казахстан; 27) доступ к регулируемым услугам субъектов естественных монополий – возможность потребителей пользоваться регулируемыми услугами субъектов естественных монополий на условиях не менее благоприятных, чем те, на которых предоставляется аналогичная услуга другим потребителям; 28) техническая экспертиза – анализ технического состояния (технических характеристик) задействованных активов, эффективности технологического процесса, включая соответствие норм материальных, трудовых затрат, технологии производства, оценка исполнения инвестиционных программ, уровня задействованности и обоснованности распределения основных средств по видам предоставляемых регулируемых услуг; 29) технический эксперт – физическое лицо или представитель юридического лица, обладающее (обладающий) специальными и (или) техническими познаниями, опытом и квалификацией в области проводимых закупок, подтверждаемыми соответствующими документами (дипломами, сертификатами, свидетельствами и другими документами), привлекаемое субъектами естественных монополий для участия в разработке технического задания и (или) технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг и (или) подготовке экспертного заключения в отношении соответствия предложений потенциальных поставщиков технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг; 30) технические условия – технические требования, необходимые для подключения к сетям субъекта естественной монополии: передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, а также к магистральным газопроводам и нефтепроводам, к газораспределительным системам и групповым резервуарным установкам в соответствии с планом развития инженерных коммуникаций согласно утвержденному проекту детальной планировки (схемы застройки) или на увеличение объема регулируемой услуги; 31) платежный документ – документ (счет, извещение, квитанция, счет-предупреждение, составленное на основании показаний приборов учета), на основании которого производится оплата за коммунальные услуги в сферах естественных монополий; 32) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий, за исключением сфер: аэронавигации, за исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных полетов; аэропортов, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям; по предоставлению в имущественный наем (аренду) или пользование кабельной канализации, за исключением деятельности субъектов малого предпринимательства; 33) ведомство уполномоченного органа – ведомство государственного органа, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий, за исключением сфер: аэронавигации, за исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных полетов; аэропортов, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям; по предоставлению в имущественный наем (аренду) или пользование кабельной канализации, за исключением деятельности субъектов малого предпринимательства; 34) перечень закупаемых субъектом естественной монополии товаров, работ, услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифа (далее – Перечень) – номенклатура закупаемых в течение года субъектом естественной монополии товаров, работ, услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифа с применением затратного метода тарифного регулирования, с указанием единиц измерения, объемов, сроков, способов закупок, а также максимальных размеров сумм, направляемых в течение одного года на закупки каждого вида товаров, работ, услуг; 35) информационная система электронных закупок (далее – портал) – портал, предоставляющий единую точку доступа к электронным закупкам, осуществляемых субъектами естественных монополий. | 3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и термины: 1) недостоверная информация – ложные сведения, содержащиеся в заявке потенциального поставщика на участие в конкурсе, а равно внесенные путем исправлений, искажающих действительное содержание и не соответствующих действительности предоставленной заявки потенциального поставщика; 2) территориальный орган – территориальный орган ведомства уполномоченного органа, осуществляющий в пределах своей компетенции регулирование и контроль деятельности субъектов естественных монополий, включенных в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий; 3) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о закупках; 4) однородные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции; 5) конкурс (тендер) – способ закупок, предусматривающий конкуренцию между потенциальными поставщиками и направленный на выявление наиболее выгодных условий договора закупок; 6) конкурсная (тендерная) комиссия – комиссия, которая формируется из числа сотрудников субъекта естественной монополии, а также сотрудников его аффилированных лиц, в случае выступления в качестве единого организатора закупок, для осуществления закупок товаров, работ, услуг в случаях и способами, предусмотренными настоящими Правилами; 7) конкурсная документация – пакет документов, размещаемый субъектом естественной монополии на информационных системах электронных закупок для подготовки конкурсной заявки, содержащий условия и порядок проведения конкурса; 8) конкурсная (тендерная) заявка – конкурсное предложение потенциального поставщика, составленное в соответствии с конкурсной документацией; 9) гарантийное обеспечение конкурсной заявки – залог денег или банковская гарантия, представленная потенциальным поставщиком, изъявившим желание принять участие в конкурсе; 10) целевое значение показателя – цифровое значение показателя, которое достигается субъектом естественной монополии по завершению периода действия тарифа, утвержденного с применением стимулирующего метода тарифного регулирования; 11) ограниченная пропускная способность подъездного пути – максимальное количество подвижного состава, которое может быть пропущено по конкретному подъездному пути за расчетный период времени (сутки) в зависимости от технических и технологических возможностей подъездного пути; 12) простая электронная подпись является электронно-цифровым видом подтверждения подписи лица посредством использования кодов, паролей или иных средств идентификации; 13) планшет подписи – специализированное периферийное устройство, состоящее из графического планшета и пишущего пера (стилус), позволяющее создавать цифровой аналог рукописной подписи ее владельца; 14) компетентный орган – государственный орган, осуществляющий руководство в области энергетики, железнодорожного транспорта, производства, транспортировки (перевозки), хранения и оптовой реализации газа, а также розничной реализации и потребления товарного и сжиженного нефтяного газа, использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения либо местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы; 15) ограниченная пропускная способность магистральной железнодорожной сети – максимальное количество поездов и пар поездов, которые могут быть пропущены по конкретному железнодорожному участку за расчетный период времени (сутки) в зависимости от технических и технологических возможностей инфраструктуры, подвижного состава и способов организации движения поездов с учетом пропуска поездов различных категорий; 16) имущество субъекта естественной монополии, сделки с которым предусматривают согласование – находящееся в собственности субъекта естественной монополии движимое и недвижимое имущество, используемое для предоставления регулируемой услуги, если балансовая стоимость имущества, учтенного в бухгалтерском балансе на начало текущего года, превышает 0,05 процента от балансовой стоимости его активов в соответствии с бухгалтерским балансом на начало текущего года; 17) перечень основных требований к оказанию государственной услуги – перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги; 18) уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг – центральный государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг; 19) отечественный товаропроизводитель – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, являющиеся резидентами Республики Казахстан и производящие товары в Республике Казахстан, а также подвергающие товары полной переработке в Республике Казахстан; 20) ходатайство – письменное заявление субъекта естественной монополии о даче согласия на совершение отдельных действий; 21) эксперт (экспертная организация) – физическое или юридическое лицо, обладающее специальными знаниями или опытом в деятельности, подвергаемой экспертизе и оказывающее услуги по проведению технической экспертизы; 22) закупка – приобретение субъектом естественной монополии товаров, работ, услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифа, в порядке, установленном настоящими Правилами; 23) договор о закупках – гражданско-правовой договор, заключенный посредством информационной системы электронных закупок между заказчиком и поставщиком, удостоверенный электронными цифровыми подписями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 24) показатели эффективности деятельности субъектов естественных монополий – соотношение результатов деятельности субъекта естественной монополии и его экономических, управленческих, производственных издержек, учитываемое при формировании тарифа, за исключением закупок, указанных в пункте 1 статьи 23 Закона; 25) Государственный регистр субъектов естественных монополий – список индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, предоставляющих регулируемые услуги, формируемый уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 4) статьи 8 Закона (далее – Регистр); 26) отчуждение имущества субъекта естественной монополии – передача субъектом естественной монополии в собственность другому лицу (лицам) своих прав по владению, пользованию и распоряжению имуществом; 27) аффилированное лицо субъекта естественной монополии – лицо (за исключением государственных органов, осуществляющих регулирование его деятельности в рамках предоставленных полномочий), которое имеет возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые субъектом естественной монополии решения, в том числе в силу договора, включая устный договор, или иной сделки, а также любое лицо, в отношении которого субъект естественной монополии имеет такое право; 28) сделки с имуществом субъекта естественной монополии – действия субъекта естественной монополии, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей на движимое и недвижимое имущество, используемое для предоставления регулируемой услуги, если балансовая стоимость имущества, учтенного в бухгалтерском балансе на начало текущего года, превышает 0,05 процента от балансовой стоимости его активов в соответствии с бухгалтерским балансом на начало текущего года, за исключением сделок с имуществом, являющимся стратегическим объектом в соответствии со статьей 193-1 Гражданского кодекса Республики Казахстан; 29) доступ к регулируемым услугам субъектов естественных монополий – возможность потребителей пользоваться регулируемыми услугами субъектов естественных монополий на условиях не менее благоприятных, чем те, на которых предоставляется аналогичная услуга другим потребителям; 30) техническая экспертиза – анализ технического состояния (технических характеристик) задействованных активов, эффективности технологического процесса, включая соответствие норм материальных, трудовых затрат, технологии производства, оценка исполнения инвестиционных программ, уровня задействованности и обоснованности распределения основных средств по видам предоставляемых регулируемых услуг; 31) технический эксперт – физическое лицо или представитель юридического лица, обладающее (обладающий) специальными и (или) техническими познаниями, опытом и квалификацией в области проводимых закупок, подтверждаемыми соответствующими документами (дипломами, сертификатами, свидетельствами и другими документами), привлекаемое субъектами естественных монополий для участия в разработке технического задания и (или) технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг и (или) подготовке экспертного заключения в отношении соответствия предложений потенциальных поставщиков технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг; 32) технические условия – технические требования, необходимые для подключения к сетям субъекта естественной монополии: передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, а также к магистральным газопроводам и нефтепроводам, к газораспределительным системам и групповым резервуарным установкам в соответствии с планом развития инженерных коммуникаций согласно утвержденному проекту детальной планировки (схемы застройки) или на увеличение объема регулируемой услуги; 33) платежный документ – документ (счет, извещение, квитанция, счет-предупреждение, составленное на основании показаний приборов учета), на основании которого производится оплата за коммунальные услуги в сферах естественных монополий; 34) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий, за исключением сфер: аэронавигации, за исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных полетов; аэропортов, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям; по предоставлению в имущественный наем (аренду) или пользование кабельной канализации, за исключением деятельности субъектов малого предпринимательства; 35) ведомство уполномоченного органа – ведомство государственного органа, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий, за исключением сфер: аэронавигации, за исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных полетов; аэропортов, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям; по предоставлению в имущественный наем (аренду) или пользование кабельной канализации, за исключением деятельности субъектов малого предпринимательства; 36) перечень закупаемых субъектом естественной монополии товаров, работ, услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифа (далее – Перечень) – номенклатура закупаемых в течение года субъектом естественной монополии товаров, работ, услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифа с применением затратного метода тарифного регулирования, с указанием единиц измерения, объемов, сроков, способов закупок, а также максимальных размеров сумм, направляемых в течение одного года на закупки каждого вида товаров, работ, услуг; 37) информационная система электронных закупок (далее – портал) – портал, предоставляющий единую точку доступа к электронным закупкам, осуществляемых субъектами естественных монополий; 38) электронная цифровая подпись – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания. | В рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Согласно пункту 1 статьи 20-1 Закона РК «Об информатизации», подункту 8) пункта 2 «Правил ведения Единого реестра административных производств» приказа и.о. Генерального Прокурора РК от 10 июля 2020 года № 85 и подункту 16) статьи 1 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» Закона РК. |
| 2 | пункт 310 | 310. Субъект естественной монополии приобретает и устанавливает потребителю прибор учета в соответствии с договором, заключенным с потребителем, за исключением случаев приемки и ввода объектов строительства в эксплуатацию. | 310. Субъект естественной монополии приобретает и устанавливает потребителю прибор учета в соответствии с индивидуальным и (или) публичным договором, заключенным с потребителем (далее – Приборный договор), за исключением случаев приемки и ввода объектов строительства в эксплуатацию. При заключении Приборного договора, как публичного договора, достаточным условием его заключения является опубликование содержания публичного договора на интернет-ресурсе соответствующего субъекта естественной монополии. При обращении потребителя для заключения Приборного договора в письменной форме, как индивидуального договора, допускается его заключение в электронной форме с заверением сторонами средствами факсимильного копирования подписи, электронной цифровой подписью, простой электронной подписью. К совершению сделки (Приборного договора) приравнивается также обмен коротким текстовым сообщением (SMS-сообщение) - информационное сообщение, состоящее из букв и (или) цифр и (или) символов, набранных в определенной последовательности и в объеме, допускаемом техническими возможностями сети оператора сотовой связи и абонентского устройства. Подписание связанных с исполнением Приборного договора документов (акт снятия и установки пломб, снятия показаний демонтируемого или устанавливаемого прибора учета) помимо способов, указанных в части третьей настоящего пункта Правил, допускается также осуществлять посредством планшет подписей. | В рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». |
| 3 | пункт 310-1 (новый) | Отсутствует | 310-1. При отсутствии технической возможности субъект естественной монополии, оказывающий регулируемую услугу в больших и (или) крупных городах, обеспечивает подписание документов, указанных в части третьей и четвертой пункта 310 настоящих Правил, на бумажном носителе с последующим их вложением в личный кабинет потребителя в виде электронного документа. Субъектом естественных монополий обеспечивается хранение документов в электронной форме, составленных в соответствии с условиями пункта 310 и настоящего пункта Правил, в личном кабинете потребителя на период не менее трех лет. Под личным кабинетом подразумевается персональный раздел пользователя на интернет-ресурсе объекта информатизации, используемом субъектом естественных монополий (на праве собственности или ином праве), который имеет автоматический интерфейс самообслуживания, контроля и управления услугами, а также совершения юридически значимых действий, доступ к которой осуществляется пользователем посредством ввода данных (лицевой счет, пароль, кодовое слово и (или) иные данные, включая многофакторную аутентификацию. | Обоснование приведено в позиции 2 сравнительной таблицы. |
| 4 | пункт 311 | 311. Субъект естественной монополии разрабатывает график установки приборов учета потребителям (далее – График). | 311. Субъект естественной монополии разрабатывает график установки приборов учета потребителям (далее – График). В График включаются также приборы учета, установленные при приемке и вводе объектов строительства в эксплуатацию и у которых закончился срок их первичной или очередной поверки. | Уточняющая редакция. |
| 5 | пункт 312 | 312. Размер платы за приобретение и установку приборов учета (далее – Плата) рассчитывается субъектом естественной монополии и согласовывается с ведомством уполномоченного органа или его территориальным органом. | 312. Размер платы за приобретение и установку приборов учета (далее – Плата), в том числе оснащенных устройством дистанционной передачи данных (далее – УДПД), рассчитывается субъектом естественной монополии и согласовывается с ведомством уполномоченного органа или его территориальным органом. | В рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» и согласно пункту 25 Типовых правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 29 апреля 2020 года № 249. |
| 6 | пункт 312-1 (новый) | Отсутствует | 312-1. Не допускается оплата субъектом естественных монополий из средств тарифов на регулируемые услуги: 1) приобретения, установки, технического обслуживания, проведения очередной поверки поквартирных (индивидуальных) приборов учета водных и энергетических ресурсов или их УДПД для многоквартирных жилых домов; 2) приобретение прав собственности или иных прав, необходимых для обеспечения наличия и функционирования у субъекта естественных монополий информационно-коммуникационной инфраструктуры объекта информатизации, предназначенного для автоматизации учета потребления водных и (или) энергетических ресурсов, если такие инфраструктуры предоставлены субъекту естественных монополий на безвозмездной основе. | С целью усиления недопущения одобрения заявок СЕМ, в том числе в рамках Нацпроекта, на финансирование из средств тарифов. |
| 7 | пункт 312-2 (новый) | Отсутствует | 312-2. В качестве одного из объектов информатизации, указанных в подпункте 2) пункта 312-1 настоящих Правил, субъектом естественных монополий может эксплуатироваться автоматизированная система учета энергопотребления (далее – АСУЭ) оператора связи или владельца сети телекоммуникаций. Обмен информацией с УДПД в составе объектов информатизации, указанных в подпункте 2) пункта 312-1 настоящих Правил, осуществляется по технологиям национальных стандартов Республики Казахстан. | В рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» и согласно пункту 1 статьи 107 Водного кодекса РК. |
| 8 | пункт 312-3 (новый) | Отсутствует | 312-3. Обмен информацией с УДПД в составе объектов информатизации, указанных в пункте 312-1 настоящих Правил, осуществляется по технологиям, соответствующим национальным стандартам. | Обоснование приведено в позиции 2 сравнительной таблицы. |
| 9 | пункт 314 | 314. Плата за приобретение и установку общедомовых приборов учета рассчитывается в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях». | 314. Плата за приобретение и установку общедомовых приборов учета рассчитывается в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» или Национальным проектом «Модернизация энергетического и коммунального секторов», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года № 1102 (далее – Национальный проект). | Обоснование приведено в позиции 2 сравнительной таблицы. |
| приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 января 2021 года № 2 «Об утверждении типовых форм технических условий на подключение к инженерным сетям» |  |  |  |  |
| 10 | Приложение к приказу 1 | Приложение к приказу 1 Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 января 2021 года № 2 Форма Потребитель: ____________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица адрес потребителя, телефон факс и электронная почта ____________________________ ____________________________ (подпись) «_____»________ 20__ год Типовая форма технических условий на подключение к сетям электроснабжения Полное наименование объекта электроснабжения (проектируемого, действующего, реконструируемого), его адрес местонахождение, место подключения) ________________________________________________________________________ Необходимость выдачи технических условий (отметить нужное): на временное электроснабжение (период строительства), электроснабжение на постоянной основе) ________________________________________________________________________ Заявленная мощность: _________________________ килоВатт (далее – кВт) Уровень напряжения (номинальное напряжение присоединяемой установки) _______________________________________________________________________ Квт Категория надежности электроснабжения (отметить нужное): (1, 2, 3) Перечень субпотребителей и характеристики их электроустановок:______ Характер нагрузки (однофазный, трехфазный)________________________ Характер потребления электроэнергии (постоянный, временный, сезонный) _________________________________________________________________________ При наличии ранее существующих сетей (при необходимости) произвести их вынос с территории застройки объем работ по выносу сетей (при необходимости) учесть при проектировании. Заказчик обеспечивает: выполнение проекта внешнего и внутреннего электроснабжения в соответствии с Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10851) (далее – Правила устройства электроустановок), нормативными техническими документами в области электроэнергетики, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра энергетики Республики Казахстан от 6 января 2017 года № 2 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15045) (далее – нормативные технические документы); выполнение монтажных работ лицензированной организацией согласно Правилам устройства электроустановок и нормативным техническим документам; оформление протокола испытания оборудования и актов выполненных работ. Подключение объекта к сетям энергопередающей организации производится после выполнения требования настоящих технических условий в полном объеме. При этом, превышение мощности свыше указанного в технических условиях не допускается. В технических условиях на подключение к сетям электроснабжения указываются: граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с энергопередающей организацией; место расположения объекта (город, поселок, улица); разрешенный коэффициент мощности; точки подключения (подстанция, электростанция или линия электропередачи); основные технические требования к подключаемым линиям электропередач (далее – ЛЭП) и оборудованию подстанций; обоснованные требования по усилению существующей электрической сети в связи с появлением нового потребителя – увеличение сечений проводов, замена или увеличение мощности трансформаторов, сооружение дополнительных ячеек распределительных устройств; причина выдачи технических условий; срок действия технических условий. Если у энергопередающей (энергопроизводящей) организации, а также потребителей, на праве собственности которых имеются трансформаторные подстанции, где установлено автоматическая система коммерческого учета электроэнергии (далее – АСКУЭ), дополнительно в технических условиях указываются требования по: организации коммерческого учета электроэнергии с применением АСКУЭ; оснащению электроустановок устройствами релейной защиты и автоматики, диспетчерского управления: телеизмерения, телеуправления и организации канала связи; компенсации реактивной мощности. Срок действия технических условий соответствует нормативным срокам проектирования и строительства. Содержание «Схемы внешнего электроснабжения потребителя» приведено в приложении к настоящей типовой форме. Приложение к Типовой форме технических условий на подключение к сетям электроснабжения Потребитель: ____________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица Адрес потребителя, телефон факс и электронная почта: ____________________________ ____________________________ (подпись) «_____» ________ 20__ год Схемы внешнего электроснабжения потребителя 1) Обзор существующего состояния электроснабжения и перспективы развития на три, пять – десять лет; 2) электрические нагрузки потребителей и источники их покрытия; 3) балансы мощности и электроэнергии (существующее состояние и перспектива на три, пять – десять лет); 4) варианты схемы внешнего электроснабжения; 5) обоснование рекомендуемой схемы внешнего электроснабжения; 6) расчеты электрических режимов (нормальные, послеаварийные режимы) рассматриваемого района с прилегающими электрическими сетями; 7) расчет уровней токов короткого замыкания для выбора оборудования; 8) принципы выполнения релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики; 9) принципы организации диспетчерского и технологического управления; 10) учет электроэнергии; 11) планируемые мероприятия по энергосбережению; 12) объемы электросетевого строительства, укрупненный расчет стоимости строительства; 13) выводы; 14) чертежи: принципиальные схемы, карты-схемы или ситуационный план, результаты расчетов электрических режимов, схемы организации диспетчерского и технологического управления. | Приложение к приказу 1 Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 января 2021 года № 2 Форма Потребитель: ____________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица адрес потребителя, телефон факс и электронная почта ____________________________ ____________________________ (подпись) «_____»________ 20__ год Типовая форма технических условий на подключение к сетям электроснабжения Полное наименование объекта электроснабжения (проектируемого, действующего, реконструируемого), его адрес местонахождение, место подключения) ________________________________________________________________________ Необходимость выдачи технических условий (отметить нужное): на временное электроснабжение (период строительства), электроснабжение на постоянной основе) ________________________________________________________________________ Заявленная мощность: _________________________ килоВатт (далее – кВт) Уровень напряжения (номинальное напряжение присоединяемой установки) _______________________________________________________________________ Квт Категория надежности электроснабжения (отметить нужное): (1, 2, 3) Перечень субпотребителей и характеристики их электроустановок:______ Характер нагрузки (однофазный, трехфазный)________________________ Характер потребления электроэнергии (постоянный, временный, сезонный) _________________________________________________________________________ При наличии ранее существующих сетей (при необходимости) произвести их вынос с территории застройки объем работ по выносу сетей (при необходимости) учесть при проектировании. Заказчик обеспечивает: выполнение проекта внешнего и внутреннего электроснабжения в соответствии с Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10851) (далее – Правила устройства электроустановок), нормативными техническими документами в области электроэнергетики, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра энергетики Республики Казахстан от 6 января 2017 года № 2 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15045) (далее – нормативные технические документы); выполнение монтажных работ лицензированной организацией согласно Правилам устройства электроустановок и нормативным техническим документам; оформление протокола испытания оборудования и актов выполненных работ. Подключение объекта к сетям энергопередающей организации производится после выполнения требования настоящих технических условий в полном объеме. При этом, превышение мощности свыше указанного в технических условиях не допускается. В технических условиях на подключение к сетям электроснабжения указываются: граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с энергопередающей организацией; место расположения объекта (город, поселок, улица); разрешенный коэффициент мощности; точки подключения (подстанция, электростанция или линия электропередачи); основные технические требования к подключаемым линиям электропередач (далее – ЛЭП) и оборудованию подстанций; обоснованные требования по усилению существующей электрической сети в связи с появлением нового потребителя – увеличение сечений проводов, замена или увеличение мощности трансформаторов, сооружение дополнительных ячеек распределительных устройств; причина выдачи технических условий; срок действия технических условий. Если у энергопередающей (энергопроизводящей) организации, а также потребителей, на праве собственности которых имеются трансформаторные подстанции, где установлены сети телекоммуникаций автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (далее – АСКУЭ), а также если энергопередающей организацией в качестве АСКУЭ эксплуатируется также автоматизированная система учета энергопотребления (далее – АСУЭ), дополнительно в технических условиях указываются требования по: организации коммерческого учета электроэнергии в составе АСКУЭ, АСУЭ, включающие в себя перечень технологий, утвержденных национальными стандартами, по которым информация может поступать от прибора контрольного учета в сеть телекоммуникаций АСКУЭ, АСУЭ; оснащению электроустановок устройствами релейной защиты и автоматики, диспетчерского управления: телеизмерения, телеуправления и организации канала связи; компенсации реактивной мощности. Срок действия технических условий соответствует нормативным срокам проектирования и строительства. Содержание «Схемы внешнего электроснабжения потребителя» приведено в приложении к настоящей типовой форме. Приложение к Типовой форме технических условий на подключение к сетям электроснабжения Потребитель: ____________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица Адрес потребителя, телефон факс и электронная почта: ____________________________ ____________________________ (подпись) «_____» ________ 20__ год Схемы внешнего электроснабжения потребителя 1) Обзор существующего состояния электроснабжения и перспективы развития на три, пять – десять лет; 2) электрические нагрузки потребителей и источники их покрытия; 3) балансы мощности и электроэнергии (существующее состояние и перспектива на три, пять – десять лет); 4) варианты схемы внешнего электроснабжения; 5) обоснование рекомендуемой схемы внешнего электроснабжения; 6) расчеты электрических режимов (нормальные, послеаварийные режимы) рассматриваемого района с прилегающими электрическими сетями; 7) расчет уровней токов короткого замыкания для выбора оборудования; 8) принципы выполнения релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики; 9) принципы организации диспетчерского и технологического управления; 10) учет электроэнергии; 11) планируемые мероприятия по энергосбережению; 12) объемы электросетевого строительства, укрупненный расчет стоимости строительства; 13) выводы; 14) чертежи: принципиальные схемы, карты-схемы или ситуационный план, результаты расчетов электрических режимов, схемы организации диспетчерского и технологического управления. | В целях приведения в соответствие с пунктом 8 статьи 24 Закона РК «О естественных монополиях», согласно которому технические условия должны определять исчерпывающий перечень требований к присоединяемым сетям субъекта естественной монополии, материалам, оборудованию, устройствам, приборам учета. |
| 11 | Приложение к приказу 2 | Приложение к приказу 2 Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 января 2021 года № 2 Форма Потребитель: ____________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица адрес потребителя, телефон факс и электронная почта: ____________________________ ____________________________ (подпись) «____»________ 20__ год Типовая форма технических условий на подключение к сетям в сфере теплоснабжения Полное наименование объекта (проектируемого, действующего, реконструируемого), его адрес, местонахождение, место подключения_________________________________ Площадь объекта (квадрат метр), количество проживающих, количество приборов учета горячего водоснабжения (для бытовых потребителей) _________________ Основание для получения технических условий (отметить нужное): присоединение к тепловым сетям вновь вводимых объектов; изменение количества потребляемой тепловой энергии (или параметров теплоносителя), связанное с реконструкцией или расширением теплопотребляющих установок потребителя и не соответствующее действующим техническим условиям; присоединение к тепловым сетям ранее не присоединенного объекта; изменение схемы внешнего теплоснабжения. Максимальные присоединяемые нагрузки: технологические нужды, отопление и вентиляция, горячее водоснабжение_______________________________________________________ Характеристики тепловых нагрузок по видам потребления (для потребителей, использующих тепловую энергию для бытового потребления, технический паспорт) и теплотехнический расчет _____________ Источник теплоснабжения, точка присоединения к тепловым сетям, способ регулирования количества отпускаемой тепловой энергии; параметры теплоносителя и гидравлический режим в точках присоединения основного и резервного вводов с учетом нагрузок других потребителей; нагрузка основного потребителя с учетом перспективы присоединения нагрузок других потребителей (при необходимости); максимальный объем теплопотребления; обоснование по необходимости увеличения пропускной способности существующей тепловой сети; способ прокладки теплосети; количество, качество и режим откачки возвращаемого производственного конденсата, схема сбора и возврата конденсата (при необходимости); требования по установке приборов коммерческого учета тепловой энергии; тепловая схема присоединения отопительно-вентиляционной и технологической нагрузок и нагрузки горячего водоснабжения. Подключение к сетям теплоснабжения, состоит из следующих этапов: подача заявления на выдачу технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги; рассмотрение заявления на выдачу технических условий, поступающего через Государственную корпорацию "Правительство для граждан", субъектом естественной монополии на предмет полноты прилагаемых документов; рассмотрение субъектом естественной монополии заявления потребителя на выдачу технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги; выдача субъектом естественной монополии технических условий; проведение потребителем работ в соответствии с техническими условиями; информирование потребителем о завершении работ и готовности к подключению к сетям субъекта естественной монополии. Порядок выдачи технических условий на подключение к сетям в сфере теплоснабжения регламентированы Правилами пользования тепловой энергией, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10234) и Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 19242). Срок действия технических условий соответствует нормативным срокам проектирования и строительства. | Приложение к приказу 2 Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 января 2021 года № 2 Форма Потребитель: ____________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица адрес потребителя, телефон факс и электронная почта: ____________________________ ____________________________ (подпись) "_____»________ 20__ год Типовая форма технических условий на подключение к сетям в сфере теплоснабжения Полное наименование объекта (проектируемого, действующего, реконструируемого), его адрес, местонахождение, место подключения_________________________________ Площадь объекта (квадрат метр), количество проживающих, количество приборов учета горячего водоснабжения (для бытовых потребителей) _________________ Основание для получения технических условий (отметить нужное): присоединение к тепловым сетям вновь вводимых объектов; изменение количества потребляемой тепловой энергии (или параметров теплоносителя), связанное с реконструкцией или расширением теплопотребляющих установок потребителя и не соответствующее действующим техническим условиям; присоединение к тепловым сетям ранее не присоединенного объекта; изменение схемы внешнего теплоснабжения. Максимальные присоединяемые нагрузки: технологические нужды, отопление и вентиляция, горячее водоснабжение_______________________________________________________ Характеристики тепловых нагрузок по видам потребления (для потребителей, использующих тепловую энергию для бытового потребления, технический паспорт) и теплотехнический расчет _____________ Источник теплоснабжения, точка присоединения к тепловым сетям, способ регулирования количества отпускаемой тепловой энергии; параметры теплоносителя и гидравлический режим в точках присоединения основного и резервного вводов с учетом нагрузок других потребителей; нагрузка основного потребителя с учетом перспективы присоединения нагрузок других потребителей (при необходимости); максимальный объем теплопотребления; обоснование по необходимости увеличения пропускной способности существующей тепловой сети; способ прокладки теплосети; количество, качество и режим откачки возвращаемого производственного конденсата, схема сбора и возврата конденсата (при необходимости); требования по установке приборов коммерческого учета, включающие в себя также перечень технологий, утвержденных национальными стандартами, по которым информация может поступать от прибора контрольного учета в сеть телекоммуникаций информационно-измерительной системы учета тепловой энергии и автоматизированной системы учета энергопотребления (требования по технологии передачи данных указываются для поквартирных приборов учета тепловой энергии и приборов учета горячей воды – при открытой системе горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах); тепловая схема присоединения отопительно-вентиляционной и технологической нагрузок и нагрузки горячего водоснабжения. Подключение к сетям теплоснабжения, состоит из следующих этапов: подача заявления на выдачу технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги; рассмотрение заявления на выдачу технических условий, поступающего через Государственную корпорацию "Правительство для граждан", субъектом естественной монополии на предмет полноты прилагаемых документов; рассмотрение субъектом естественной монополии заявления потребителя на выдачу технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги; выдача субъектом естественной монополии технических условий; проведение потребителем работ в соответствии с техническими условиями; информирование потребителем о завершении работ и готовности к подключению к сетям субъекта естественной монополии. Порядок выдачи технических условий на подключение к сетям в сфере теплоснабжения регламентированы Правилами пользования тепловой энергией, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10234) и Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 19242). Срок действия технических условий соответствует нормативным срокам проектирования и строительства. | Обоснование приведено в позиции 10 сравнительной таблицы. |
| 12 | Приложение к приказу 3 | Приложение к приказу 3 Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 января 2021 года № 2 Форма Потребитель: ________________________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица Типовая форма технических условий на подключение к сетям газоснабжения Регистрационный номер_________ от _______ года. 1. Полное наименование объекта: ________________________________________________________________. (жилой дом, кафе, магазин, и прочее) 2. Общая отапливаемая площадь: ___________________________________. 3. Адрес объекта подключения к услуге ________________________________________________________________. 4. Основание для выдачи технических условий (отметить нужное): 1) проектирование и последующее строительство новых объектов, присоединяемых к системам газоснабжения; 2) увеличение объемов потребляемых услуг из действующей системы газоснабжения; 3) реконструкция объекта, если это приведет к изменению объемов и характеристик потребляемых услуг; 4) перепрофилирование объекта. 5. Основные характеристики оборудования: установка газового оборудования _____________________________________________________________________. 6. Предполагаемый расход максимального часового потребления газа - __ метр3/час. 7. Точка подключения: характеристики газопровода (тип прокладки, диаметр в миллиметрах, давление в Мегапаскаль (далее – МПа) ______________________________________________________________________. 8. Теплота сгорания газа _________, не менее 7600 килокалорий/метр3 согласно ГОСТ 5542-2022 "Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", утвержденного приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 19 декабря 2022 года № 420-НҚ. 9. Выполнение проекта газоснабжения и монтажных работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и Требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 673 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 13 ноября 2017 года под № 15986) (далее – Требования по безопасности объектов систем газоснабжения) организациями, имеющими лицензию на осуществление соответствующих видов деятельности. 10. Обоснование необходимости увеличения пропускной способности существующей газораспределительной сети, или переноса сетей (для случаев альтернативных источников подключения). 11. Прокладка наружных газопроводов в соответствии с СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы", утвержденными приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ, МСН 4.03-01-2003 "Газораспределительные системы", утвержденными приказом Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года № 461 и Требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения. 12. Установка регуляторов давления (при отсутствии технической возможности подключения от газопроводов низкого давления до 0,005 МПа). 13. Применение отключающих устройств на наружных газопроводах осуществляется согласно Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения. 14. Меры электрохимической защиты от коррозии (покраска для надземных стальных газопроводов, для подземных стальных газопроводов в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 "Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии", утвержденным приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 мая 2017 года № 145-од). 15. Для расчетов потребления услуг обеспечиваются необходимыми приборами коммерческого учета, типы которых внесены в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений, в порядке, установленном Правилами ведения реестра государственной системы обеспечения единства измерений, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 929 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18079), которые имеют документы о первичной или периодической поверке средств измерений. 16. Подключение объекта производится газораспределительной организацией после выполнения требования настоящих технических условий в полном объеме. 17. Технические условия выдаются на три года и представляются органами архитектуры и градостроительства в государственный градостроительный кадастр. В случае превышения нормативной продолжительности строительства более трех лет срок действия технических условий продлевается на период строительства при условии представления подтверждающих документов о начале строительства. В случае непредставления подтверждающих документов о начале строительства технические условия по истечении трех лет с даты выдачи считаются недействительными. | Приложение к приказу 3 Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 января 2021 года № 2 Форма Потребитель: ________________________ фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица Типовая форма технических условий на подключение к сетям газоснабжения Регистрационный номер_________ от _______ года. 1. Полное наименование объекта: ________________________________________________________________. (жилой дом, кафе, магазин, и прочее) 2. Общая отапливаемая площадь: ___________________________________. 3. Адрес объекта подключения к услуге ________________________________________________________________. 4. Основание для выдачи технических условий (отметить нужное): 1) проектирование и последующее строительство новых объектов, присоединяемых к системам газоснабжения; 2) увеличение объемов потребляемых услуг из действующей системы газоснабжения; 3) реконструкция объекта, если это приведет к изменению объемов и характеристик потребляемых услуг; 4) перепрофилирование объекта. 5. Основные характеристики оборудования: установка газового оборудования _____________________________________________________________________. 6. Предполагаемый расход максимального часового потребления газа - __ метр3/час. 7. Точка подключения: характеристики газопровода (тип прокладки, диаметр в миллиметрах, давление в Мегапаскаль (далее – МПа) ______________________________________________________________________. 8. Теплота сгорания газа _________, не менее 7600 килокалорий/метр3 согласно ГОСТ 5542-2022 "Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", утвержденного приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 19 декабря 2022 года № 420-НҚ. 9. Выполнение проекта газоснабжения и монтажных работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и Требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 673 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 13 ноября 2017 года под № 15986) (далее – Требования по безопасности объектов систем газоснабжения) организациями, имеющими лицензию на осуществление соответствующих видов деятельности. 10. Обоснование необходимости увеличения пропускной способности существующей газораспределительной сети, или переноса сетей (для случаев альтернативных источников подключения). 11. Прокладка наружных газопроводов в соответствии с СН РК 4.03-01-2011 "Газораспределительные системы", утвержденными приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ, МСН 4.03-01-2003 "Газораспределительные системы", утвержденными приказом Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года № 461 и Требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения. 12. Установка регуляторов давления (при отсутствии технической возможности подключения от газопроводов низкого давления до 0,005 МПа). 13. Применение отключающих устройств на наружных газопроводах осуществляется согласно Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения. 14. Меры электрохимической защиты от коррозии (покраска для надземных стальных газопроводов, для подземных стальных газопроводов в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 "Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии", утвержденным приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 мая 2017 года № 145-од). 15. Для расчетов потребления услуг обеспечиваются необходимыми приборами коммерческого учета, типы которых: 1) внесены в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений, в порядке, установленном Правилами ведения реестра государственной системы обеспечения единства измерений, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 929 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18079), которые имеют документы о первичной или периодической поверке средств измерений; 2) оснащены устройствами сбора и передачи данных (с указанием перечня технологий, утвержденных национальными стандартами, по которым информация может поступать в сеть телекоммуникаций информационно-измерительной системы учета газа и автоматизированной системы учета энергопотребления); 16. Подключение объекта производится газораспределительной организацией после выполнения требования настоящих технических условий в полном объеме. 17. Технические условия выдаются на три года и представляются органами архитектуры и градостроительства в государственный градостроительный кадастр. В случае превышения нормативной продолжительности строительства более трех лет срок действия технических условий продлевается на период строительства при условии представления подтверждающих документов о начале строительства. В случае непредставления подтверждающих документов о начале строительства технические условия по истечении трех лет с даты выдачи считаются недействительными. | Обоснование приведено в позиции 10 сравнительной таблицы. |
| 13 | Приложение к приказу 4 | Приложение к приказу 4 Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 января 2021 года № 2 Форма Потребитель: ____________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица адрес потребителя, телефон факс и электронная почта: ____________________________ ____________________________ (подпись) «_____»________ 20__ год Типовая форма технических условий на подключение к сетям в сфере водоснабжения и (или) водоотведения 1. Полное наименование и адрес объекта (проектируемого, действующего, реконструируемого):__________________________________________________ 2. Назначение объекта ___________________________________________ 3. Высота, этажность здания, количество квартир_____________________ 1. Водоснабжение 1. Потребность в воде: питьевого качества м3/сутки в том числе: 1) на хозяйственно-питьевые нужды _________ м3/сутки 2) на производственные нужды _______м3/сутки технической м3/сутки в том числе: 3) на производственные нужды __________ м3/сутки 4) на полив _______________ м3/сутки 2. Потребный расход на пожаротушение литр /секунд. 3. Гарантийный напор в хозяйственно-питьевом водопроводе ______ МПа. 4. Подключение произвести: _______________________________________ 5. Другие требования: Организация по водоснабжению и (или) водоотведению разрешает произвести забор воды из городского водопровода в количестве м3/сутки при условии выполнения потребителем следующих технических условий: воду питьевого качества разрешается расходовать только на хозяйственно-бытовые нужды и на производственные нужды там, где по технологическому процессу требуется вода питьевого качества. Не разрешается расходовать воду питьевого качества сверхустановленного лимита; использование воды питьевого качества на полив зеленых насаждений, предусмотренных подпунктом 9-3) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; бассейновыми территориальными инспекциями с согласования графика полива местным исполнительным органом в соответствии со статьей 40 Водного кодекса Республики Казахстан; при необходимости перед началом строительства произвести вынос и демонтаж водопровода из-под пятна застройки на расстояние не менее 5 м от стены здания; произвести переключение существующих потребителей от вновь построенных сетей; обеспечить охранную зону водопроводных сетей, которая при подземной прокладке водопроводной трассы составляет 5 м, а магистральных водоводов Д=500 мм и выше – 10 м в обе стороны от стенок трубопровода водопроводных сетей; в пределах охранной зоны не разрешается производить строительные, монтажные и земельные работы любых объектов и сооружений, осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, устраивать различного рода площадки, стоянки автотранспорта, складировать разные материалы, сооружать ограждения и заборы, а также нельзя устанавливать стационарные сооружения, высаживать деревья и кустарники, производить земляные работы без согласования с организацией по водоснабжению и (или) водоотведению; обеспечить проезд и свободный доступ для обслуживания, эксплуатации ремонта трубопроводов водопроводных и канализационных сетей; возмещение ущерба при повреждении сетей и их конструкций по вине организаций, должностных, юридических и физических лиц производиться в полном объеме за их счет; Гарантийный напор в хозяйственно-питьевом водопроводе 0,1 МПа. Подключение хозяйственно-питьевого водопровода произвести: для проектируемых холодильных установок, моек, фонтанов и бассейна предусмотреть оборотное водоснабжение; разработать проект с применением новых технологий строительства и новых материалов труб; применить запорную арматуру (задвижки): упруго-запирающуюся клиновая задвижка с корпусом из чугуна шарографидного с гладким проходным каналом с высококачественным антикоррозийным покрытием с использованием системы эпоксидного покрытия в кипящем слое, клин обрезиненный для питьевой воды, шпиндель из нержавеющей стали с накатанной резьбой, болты крышки с полной защитой от коррозии с гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет от завода изготовителя; применить пожарные гидранты: из высокопрочного чугуна шарографидного с высококачественным антикоррозийным покрытием с использованием системы эпоксидного покрытия в кипящем слое; перед пуском водопровода в эксплуатацию произвести гидравлическое испытание, промывку, хлорирование трубопровода в присутствии представителя организации по водоснабжению и (или) водоотведению. Получить результаты лабораторных исследований воды, отобранной из промываемого трубопровода на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения в аккредитованной лаборатории. Перед гидравлическим испытанием водопровода произвести телеинспекцию построенных сетей водопровода (Д=200 мм и выше) лабораторией телеинспекции организацией по водоснабжению и (или) водоотведению; подключение к уличным сетям водопровода (врезка) произвести в присутствии представителя организации по водоснабжению и (или) водоотведению; в период строительства обеспечить бесперебойным водоснабжением и водоотведением существующих потребителей; установить водомерный узел; установить счетчики воды с механическим или магнитно-механическим фильтром на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов к предприятиям общественного назначения и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям. Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях (в том числе квартирные), а также устанавливаемые во встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения оснащаются средствами дистанционной передачей данных совместимые с информационно-измерительной системой организации по водоснабжению и (или) водоотведению. Квартирные счетчики воды имеют защиту от манипулирования показаниями счетчиков с помощью внешних постоянных магнитов (250 N). При дистанционном радиосъеме показаний c приборов учета воды, передача данных производится напрямую на переносной радиотерминал (с улицы, не заходя в здание). Допускается установка ретранслирующих устройств в местах общего пользования (подъезды, подвалы и другие), как резервный вариант к снятию показаний через радиотерминал. При этом ретранслирующие устройства, устанавливаемые в подъездах на каждом этаже, должны быть независимыми от постоянного источника электропитания, за исключением случаев, когда в качестве ретранслирующего устройства используется квартирные электросчетчики с последующей передачей данных по PLC-технологии. Во всех остальных случаях, не оговоренных в настоящих технических условиях, счетчики воды и информационно-измерительные системы должны соответствовать требованиям Правил выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 621 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12111). Заключить договор на водопользование, произвести оплату за использованный объем воды на промывку. 2. Водоотведение 1. Общее количество сточных вод м3/сутки, в том числе: 1) фекальных __________ м3/сутки 2) производственно-загрязненных _______м3/сутки 3) условно-чистых __________м3/сутки, сбрасываемых в систему водоотведения населенного пункта. 2. Качественный состав и характеристика производственных сточных вод (концентрации загрязняющих веществ, PН, концентрация кислот, щелочей, взрывчатых, воспламеняющихся радиоактивных веществ и других в соответствии с перечнем утвержденного предельно-допустимого сброса очищенных сточных вод в водный объект) _______________________________ 3. Другие требования: При необходимости перед началом строительства произвести вынос существующих сетей канализации из-под пятна застройки на расстояние не менее 3 м от стены здания. Произвести переключение существующих потребителей к вновь построенным сетям канализации. Обеспечить охранную зону сетей канализации, которая при подземной прокладке трассы канализации составляет 3 м, а для напорной канализации – 5 м в обе стороны от стенок трубопровода сетей канализации. В пределах охранной зоны не разрешается производить строительные, монтажные и земельные работы любых объектов и сооружений, осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, устраивать различного рода площадки, стоянки автотранспорта, складировать разные материалы, сооружать ограждения и заборы. Обеспечить проезд и свободный доступ для обслуживания, эксплуатации ремонта трубопроводов водопроводных и канализационных сетей. Возмещение ущерба при повреждении сетей и их конструкций по вине организаций, должностных, юридических и физических лиц производиться в полном объеме за их счет. В охранной зоне сетей нельзя устанавливать стационарные сооружения, высаживать деревья и кустарники, производить земляные работы без согласования с организацией по водоснабжению и (или) водоотведению. Сброс стоков произвести: _________________________________________ Проектирование и строительство самотечной канализации методом горизонтально-направленного бурения не допускается. Для станций технического обслуживания, автомойки установить локальную очистку от взвешенных веществ и нефтепродуктов промышленного изготовления. Установить контрольный колодец для отбора проб. Для кафе, ресторанов и объектов общественного питания установить жироуловитель промышленного изготовления, контрольный колодец для отбора проб. При устройстве санитарных приборов, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, сброс стоков произвести отдельным выпуском с устройством задвижки с электроприводом. Применить ножевые (шиберные) задвижки: корпус из чугуна шарографидного с нанесением полимерного эпоксидного покрытия толщиной 250 мкм с уплотнением из вулканизированного эластомера NBR со стальным сердечником; ходовая гайка из латуни; шпиндель, и соединительные элементы, диск задвижки из нержавеющей стали; профиль поперечного уплотнения из эластомера с вложенными направляющими из полимертетрафторэтилена и порошковой бронзы для очистки диска задвижки; двухсторонняя герметичность, с гарантированным сроком эксплуатации не менее года от завода изготовителя. При необходимости строительства канализационной насосной станции (далее – КНС) технические условия запросить дополнительно. Проект КНС согласовать с организацией по водоснабжению и (или) водоотведению. По завершению строительства до врезки в городскую сеть канализации произвести гидравлическое испытание и промывку, пролив трубопровода с последующей телеинспекцией проводимой лабораторией организации по водоснабжению и (или) водоотведению. Подключение к коллекторам и уличным сетям произвести по шелыгам труб в присутствии представителя организации по водоснабжению и (или) водоотведению. Устройство перепадных колодцев предусмотреть до врезки в магистральные сети. Качество сбрасываемых сточных вод по химическому и органическому составу должно соответствовать требованиям Правил приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года № 546 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11932). В случае несоответствия концентрации стоков нормам допустимой концентрации вредных веществ предусмотреть локальную очистку стоков. Состав очистных сооружений согласовать дополнительно. Заключить договор на водоотведение. Срок действия технических условий соответствует нормативным срокам проектирования и строительства. | Приложение к приказу 4 Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 января 2021 года № 2 Форма Потребитель: ____________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица адрес потребителя, телефон факс и электронная почта: ____________________________ ____________________________ (подпись) «_____»________ 20__ год Типовая форма технических условий на подключение к сетям в сфере водоснабжения и (или) водоотведения 1. Полное наименование и адрес объекта (проектируемого, действующего, реконструируемого):__________________________________________________ 2. Назначение объекта ___________________________________________ 3. Высота, этажность здания, количество квартир_____________________ 1. Водоснабжение 1. Потребность в воде: питьевого качества м3/сутки в том числе: 1) на хозяйственно-питьевые нужды _________ м3/сутки 2) на производственные нужды _______м3/сутки технической м3/сутки в том числе: 3) на производственные нужды __________ м3/сутки 4) на полив _______________ м3/сутки 2. Потребный расход на пожаротушение литр /секунд. 3. Гарантийный напор в хозяйственно-питьевом водопроводе ______ МПа. 4. Подключение произвести: _______________________________________ 5. Другие требования: Организация по водоснабжению и (или) водоотведению разрешает произвести забор воды из городского водопровода в количестве м3/сутки при условии выполнения потребителем следующих технических условий: воду питьевого качества разрешается расходовать только на хозяйственно-бытовые нужды и на производственные нужды там, где по технологическому процессу требуется вода питьевого качества. Не разрешается расходовать воду питьевого качества сверхустановленного лимита; использование воды питьевого качества на полив зеленых насаждений, предусмотренных подпунктом 9-3) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; бассейновыми территориальными инспекциями с согласования графика полива местным исполнительным органом в соответствии со статьей 40 Водного кодекса Республики Казахстан; при необходимости перед началом строительства произвести вынос и демонтаж водопровода из-под пятна застройки на расстояние не менее 5 м от стены здания; произвести переключение существующих потребителей от вновь построенных сетей; обеспечить охранную зону водопроводных сетей, которая при подземной прокладке водопроводной трассы составляет 5 м, а магистральных водоводов Д=500 мм и выше – 10 м в обе стороны от стенок трубопровода водопроводных сетей; в пределах охранной зоны не разрешается производить строительные, монтажные и земельные работы любых объектов и сооружений, осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, устраивать различного рода площадки, стоянки автотранспорта, складировать разные материалы, сооружать ограждения и заборы, а также нельзя устанавливать стационарные сооружения, высаживать деревья и кустарники, производить земляные работы без согласования с организацией по водоснабжению и (или) водоотведению; обеспечить проезд и свободный доступ для обслуживания, эксплуатации ремонта трубопроводов водопроводных и канализационных сетей; возмещение ущерба при повреждении сетей и их конструкций по вине организаций, должностных, юридических и физических лиц производиться в полном объеме за их счет; Гарантийный напор в хозяйственно-питьевом водопроводе 0,1 МПа. Подключение хозяйственно-питьевого водопровода произвести: для проектируемых холодильных установок, моек, фонтанов и бассейна предусмотреть оборотное водоснабжение; разработать проект с применением новых технологий строительства и новых материалов труб; применить запорную арматуру (задвижки): упруго-запирающуюся клиновая задвижка с корпусом из чугуна шарографидного с гладким проходным каналом с высококачественным антикоррозийным покрытием с использованием системы эпоксидного покрытия в кипящем слое, клин обрезиненный для питьевой воды, шпиндель из нержавеющей стали с накатанной резьбой, болты крышки с полной защитой от коррозии с гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет от завода изготовителя; применить пожарные гидранты: из высокопрочного чугуна шарографидного с высококачественным антикоррозийным покрытием с использованием системы эпоксидного покрытия в кипящем слое; перед пуском водопровода в эксплуатацию произвести гидравлическое испытание, промывку, хлорирование трубопровода в присутствии представителя организации по водоснабжению и (или) водоотведению. Получить результаты лабораторных исследований воды, отобранной из промываемого трубопровода на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения в аккредитованной лаборатории. Перед гидравлическим испытанием водопровода произвести телеинспекцию построенных сетей водопровода (Д=200 мм и выше) лабораторией телеинспекции организацией по водоснабжению и (или) водоотведению; подключение к уличным сетям водопровода (врезка) произвести в присутствии представителя организации по водоснабжению и (или) водоотведению; в период строительства обеспечить бесперебойным водоснабжением и водоотведением существующих потребителей; установить водомерный узел; установить приборы учета воды с механическим или магнитно-механическим фильтром на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов к предприятиям общественного назначения и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям. Приборы учета холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях (в том числе квартирные), а также устанавливаемые во встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения оснащаются устройствами сбора передачи данных (с указанием перечня технологий, утвержденных национальными стандартами, по которым информация может поступать в сеть телекоммуникаций информационно-измерительной системы учета воды и автоматизированной системы учета энергопотребления). совместимые с информационно-измерительной системой организации по водоснабжению и (или) водоотведению. Квартирные счетчики воды имеют защиту от манипулирования показаниями приборов с помощью внешних постоянных магнитов (250 N). При дистанционном радиосъеме показаний c приборов учета воды, передача данных производится напрямую на переносной радиотерминал (с улицы, не заходя в здание). Допускается установка ретранслирующих устройств в местах общего пользования (подъезды, подвалы и другие), как резервный вариант к снятию показаний через радиотерминал. При этом ретранслирующие устройства, устанавливаемые в подъездах на каждом этаже, должны быть независимыми от постоянного источника электропитания, за исключением случаев, когда в качестве ретранслирующего устройства используется квартирные электросчетчики с последующей передачей данных по PLC-технологии. Во всех остальных случаях, не оговоренных в настоящих технических условиях, приборы учета воды и информационно-измерительные системы должны соответствовать требованиям Правил выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 621 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12111). Заключить договор на водопользование, произвести оплату за использованный объем воды на промывку. 2. Водоотведение 1. Общее количество сточных вод м3/сутки, в том числе: 1) фекальных __________ м3/сутки 2) производственно-загрязненных _______м3/сутки 3) условно-чистых __________м3/сутки, сбрасываемых в систему водоотведения населенного пункта. 2. Качественный состав и характеристика производственных сточных вод (концентрации загрязняющих веществ, PН, концентрация кислот, щелочей, взрывчатых, воспламеняющихся радиоактивных веществ и других в соответствии с перечнем утвержденного предельно-допустимого сброса очищенных сточных вод в водный объект) _______________________________ 3. Другие требования: При необходимости перед началом строительства произвести вынос существующих сетей канализации из-под пятна застройки на расстояние не менее 3 м от стены здания. Произвести переключение существующих потребителей к вновь построенным сетям канализации. Обеспечить охранную зону сетей канализации, которая при подземной прокладке трассы канализации составляет 3 м, а для напорной канализации – 5 м в обе стороны от стенок трубопровода сетей канализации. В пределах охранной зоны не разрешается производить строительные, монтажные и земельные работы любых объектов и сооружений, осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, устраивать различного рода площадки, стоянки автотранспорта, складировать разные материалы, сооружать ограждения и заборы. Обеспечить проезд и свободный доступ для обслуживания, эксплуатации ремонта трубопроводов водопроводных и канализационных сетей. Возмещение ущерба при повреждении сетей и их конструкций по вине организаций, должностных, юридических и физических лиц производиться в полном объеме за их счет. В охранной зоне сетей нельзя устанавливать стационарные сооружения, высаживать деревья и кустарники, производить земляные работы без согласования с организацией по водоснабжению и (или) водоотведению. Сброс стоков произвести: _________________________________________ Проектирование и строительство самотечной канализации методом горизонтально-направленного бурения не допускается. Для станций технического обслуживания, автомойки установить локальную очистку от взвешенных веществ и нефтепродуктов промышленного изготовления. Установить контрольный колодец для отбора проб. Для кафе, ресторанов и объектов общественного питания установить жироуловитель промышленного изготовления, контрольный колодец для отбора проб. При устройстве санитарных приборов, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, сброс стоков произвести отдельным выпуском с устройством задвижки с электроприводом. Применить ножевые (шиберные) задвижки: корпус из чугуна шарографидного с нанесением полимерного эпоксидного покрытия толщиной 250 мкм с уплотнением из вулканизированного эластомера NBR со стальным сердечником; ходовая гайка из латуни; шпиндель, и соединительные элементы, диск задвижки из нержавеющей стали; профиль поперечного уплотнения из эластомера с вложенными направляющими из полимертетрафторэтилена и порошковой бронзы для очистки диска задвижки; двухсторонняя герметичность, с гарантированным сроком эксплуатации не менее года от завода изготовителя. При необходимости строительства канализационной насосной станции (далее – КНС) технические условия запросить дополнительно. Проект КНС согласовать с организацией по водоснабжению и (или) водоотведению. По завершению строительства до врезки в городскую сеть канализации произвести гидравлическое испытание и промывку, пролив трубопровода с последующей телеинспекцией проводимой лабораторией организации по водоснабжению и (или) водоотведению. Подключение к коллекторам и уличным сетям произвести по шелыгам труб в присутствии представителя организации по водоснабжению и (или) водоотведению. Устройство перепадных колодцев предусмотреть до врезки в магистральные сети. Качество сбрасываемых сточных вод по химическому и органическому составу должно соответствовать требованиям Правил приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года № 546 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11932). В случае несоответствия концентрации стоков нормам допустимой концентрации вредных веществ предусмотреть локальную очистку стоков. Состав очистных сооружений согласовать дополнительно. Заключить договор на водоотведение. Срок действия технических условий соответствует нормативным срокам проектирования и строительства. | Обоснование приведено в позиции 10 сравнительной таблицы. |