Приложение 2 к приказу

Приложение 2 к приказу

Министра национальной экономики

Республики Казахстан

от 5 января 2021 года

№ 2

Форма

Потребитель:

____________________________

фамилия, имя, отчество

(при наличии) физического лица

или наименование юридического лица адрес потребителя, телефон

факс и электронная почта:

____________________________

____________________________

(подпись)

«_____»________ 20__ год

Типовая форма технических условий на подключение к сетям в сфере теплоснабжения

Полное наименование объекта (проектируемого, действующего, реконструируемого), его адрес, местонахождение, место подключения_________________________________

Площадь объекта (квадрат метр), количество проживающих, количество приборов учета горячего водоснабжения (для бытовых потребителей) _________________

Основание для получения технических условий (отметить нужное):

присоединение к тепловым сетям вновь вводимых объектов;

изменение количества потребляемой тепловой энергии (или параметров теплоносителя), связанное с реконструкцией или расширением теплопотребляющих установок потребителя и не соответствующее действующим техническим условиям;

присоединение к тепловым сетям ранее не присоединенного объекта;

изменение схемы внешнего теплоснабжения.

Максимальные присоединяемые нагрузки:

технологические нужды, отопление и вентиляция, горячее водоснабжение_______________________________________________________

Характеристики тепловых нагрузок по видам потребления
(для потребителей, использующих тепловую энергию для бытового потребления, технический паспорт) и теплотехнический расчет _____________

Источник теплоснабжения, точка присоединения к тепловым сетям, способ регулирования количества отпускаемой тепловой энергии;

параметры теплоносителя и гидравлический режим в точках присоединения основного и резервного вводов с учетом нагрузок других потребителей;

нагрузка основного потребителя с учетом перспективы присоединения нагрузок других потребителей (при необходимости);

максимальный объем теплопотребления;

обоснование по необходимости увеличения пропускной способности существующей тепловой сети;

способ прокладки теплосети;

количество, качество и режим откачки возвращаемого производственного конденсата, схема сбора и возврата конденсата (при необходимости);

требования по установке приборов коммерческого учета, включающие
в себя также перечень технологий, утвержденных национальными стандартами, по которым информация может поступать от прибора контрольного учета в сеть телекоммуникаций информационно-измерительной системы учета тепловой энергии и автоматизированной системы учета энергопотребления  (требования по технологии передачи данных указываются для поквартирных приборов учета тепловой энергии и приборов учета горячей воды – при открытой системе горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах);

тепловая схема присоединения отопительно-вентиляционной
и технологической нагрузок и нагрузки горячего водоснабжения.

Подключение к сетям теплоснабжения, состоит из следующих этапов:

подача заявления на выдачу технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги;

рассмотрение заявления на выдачу технических условий, поступающего через Государственную корпорацию "Правительство для граждан", субъектом естественной монополии на предмет полноты прилагаемых документов;

рассмотрение субъектом естественной монополии заявления потребителя на выдачу технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги;

выдача субъектом естественной монополии технических условий;

проведение потребителем работ в соответствии с техническими условиями;

информирование потребителем о завершении работ и готовности
к подключению к сетям субъекта естественной монополии.

Порядок выдачи технических условий на подключение к сетям в сфере теплоснабжения регламентированы Правилами пользования тепловой энергией, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан
от 18 декабря 2014 года № 211 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10234) и Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 19242).

Срок действия технических условий соответствует нормативным срокам проектирования и строительства.