Приложение 3 к приказу

Приложение 3 к приказу

Министра национальной экономики

Республики Казахстан

от 5 января 2021 года

№ 2

Форма

Потребитель:

________________________

фамилия, имя, отчество

(при его наличии)

физического лица

или наименование

юридического лица

Типовая форма технических условий на подключение к сетям газоснабжения

Регистрационный номер_________ от _______ года.

1. Полное наименование объекта: ________________________________________________________________. (жилой дом, кафе, магазин, и прочее)

2. Общая отапливаемая площадь:        ___________________________________.

3. Адрес объекта подключения к услуге ________________________________________________________________.

4. Основание для выдачи технических условий (отметить нужное):
1) проектирование и последующее строительство новых объектов, присоединяемых к системам газоснабжения; 2) увеличение объемов потребляемых услуг из действующей системы газоснабжения; 3) реконструкция объекта, если это приведет к изменению объемов и характеристик потребляемых услуг; 4) перепрофилирование объекта.

5. Основные характеристики оборудования: установка газового оборудования   _______________________________________________________.

6. Предполагаемый расход максимального часового потребления газа - __ метр3/час.

7. Точка подключения: характеристики газопровода (тип прокладки,
диаметр в миллиметрах, давление в Мегапаскаль (далее – МПа)
____________________________________________________________________.

8. Теплота сгорания газа _________, не менее 7600 килокалорий/метр3 согласно ГОСТ 5542-2022 «Газы горючие природные промышленного
и коммунально-бытового назначения. Технические условия», утвержденного
приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 19 декабря 2022
года № 420-НҚ.

9. Выполнение проекта газоснабжения и монтажных работ осуществляется
в соответствии со строительными нормами и Требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года
№ 673 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 13 ноября 2017 года под № 15986,
далее – Требования по безопасности объектов систем газоснабжения) организациями, имеющими лицензию на осуществление соответствующих видов деятельности.

10. Обоснование необходимости увеличения пропускной способности существующей газораспределительной сети, или переноса сетей (для случаев альтернативных источников подключения).

11. Прокладка наружных газопроводов в соответствии с СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы», утвержденными приказом Комитета
по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ, МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы», утвержденными приказом Комитета
по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года № 461 и Требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения.

12. Установка регуляторов давления (при отсутствии технической возможности подключения от газопроводов низкого давления до 0,005 МПа).

13. Применение отключающих устройств на наружных газопроводах осуществляется согласно Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

14. Меры электрохимической защиты от коррозии (покраска
для надземных стальных газопроводов, для подземных стальных газопроводов
в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии
и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии», утвержденным приказом Председателя Комитета технического регулирования
и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 мая 2017 года № 145-од).

15. Для расчетов потребления услуг обеспечиваются необходимыми приборами коммерческого учета, типы которых:

1) внесены в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений, в порядке, установленном Правилами ведения реестра государственной системы обеспечения единства измерений, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 27 декабря 2018 года № 929 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18079), которые имеют документы о первичной или периодической поверке средств измерений;

2) оснащены устройствами сбора и передачи данных (с указанием перечня технологий, утвержденных национальными стандартами, по которым информация может поступать в сеть телекоммуникаций информационно-измерительной системы учета газа и автоматизированной системы учета энергопотребления);

16. Подключение объекта производится газораспределительной организацией после выполнения требования настоящих технических условий
в полном объеме.

17. Технические условия выдаются на три года и представляются органами
архитектуры и градостроительства в государственный градостроительный кадастр. В случае превышения нормативной продолжительности строительства более трех лет срок действия технических условий продлевается на период строительства при условии представления подтверждающих документов
о начале строительства. В случае непредставления подтверждающих документов о начале строительства технические условия по истечении трех лет с даты выдачи считаются недействительными.